EDITAL DE LICITAÇÃO

**Processo Licitatório nº. 91/2023 - Pregão Presencial nº. 51/2023**

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.**

Emissão: 08/08/2023

**Abertura: 21/08/2023 às 08:00horas**

Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios (Rua Coronel Ferrão, nº. 259, Centro, Senhora dos Remédios - MG)

Informações: Fone/Fax: (32) 3343-1145

**I – PREÂMBULO**

O Município de Senhora dos Remédios, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial - **Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde**, em sessão pública da CPL, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios, localizada à Rua Coronel Ferrão, nº.259, Centro, Senhora dos Remédios - MG. O Pregão Presencial será realizado pela Pregoeira Cristiane Bruna de Souza e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 2475/2023, e regido pela Lei Federal 10.520, de 17 de Julho de 2002, pela Lei Federal 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, Decreto Municipal n°. 1000/2009 (que regulamenta o Registro de Preços no município), pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e também pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.

**II – DO OBJETO**

2.1 Destina-se o presente Pregão, à escolha do(s) melhor(es) proponente(s) para a licitação supra, referente à **Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,** conforme anexos, parte integrante do presente edital.

2.1.1 - As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração à aquisição total.

2.1.2 – Os serviços serão prestados PARCELADAMENTE, de acordo com a necessidade da Secretaria, mediante requisição.

**III – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada entre a Prefeitura do Município de Senhora dos Remédios, através das Secretarias constantes no item 1.1 e os vencedores do certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.

**IV – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO**

4.1 – Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação.

4.1.1 – Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos, bem como as vedações previstas no artigo 9º da Lei 8666/93;

4.1.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.

4.2 - As empresas que desejarem participar do pregão deverão no dia, hora e local estabelecido neste Edital, proceder ao credenciamento, entregar ao pregoeiro dois envelopes fechados indicando, respectivamente, “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na parte externa o nº do pregão, nome da empresa, local, data e hora da realização do certame, conforme modelo abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 51/2023

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE: ............................................................................

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 51/2023

ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO

PROPONENTE: ...................................................................

4.3 - Declarado a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

4.4 - Licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de Recebimento), deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste edital, aos cuidados do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, constando o nome da empresa, endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone e contato, desde que atendam as demais exigências previstas neste edital.

4.5 - Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as **08h00min do dia 21/08/2023**.

4.6 - Não poderão participar as interessadas que estão sob processo de falência ou recuperação judicial, que tenham sido declaradas inidôneas por ato dos poderes públicos Municipal, Estadual ou Federal, que tenham sido impedidas de licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Senhora dos Remédios.

**V – CREDENCIAMENTO**

5.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante, apresentando os seguintes documentos:

5.1.1O representante da licitante deverá identificar - se, exibindo da carteira de identidade ou outro documento equivalente.

5.1.2. Deverá apresentar instrumento de procuração público, ou particular ou carta de credenciamento (Anexo III), onde deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa com as devidas alterações ou consolidação, caso tenha, comprovando assim o poder de representação junto à empresa. Deverá ainda apresentar cópia do documento de identidade do Outorgante, caso seja necessária a conferência de assinatura.

5.1.3. No caso de credenciamento referente ao dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentado o ato de constituição da empresa, com as devidas alterações ou consolidação, caso tenha, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, bem como comprovar o poder de representação junto à empresa. Deverá ainda apresentar cópia do documento de identidade do Outorgante, caso seja necessária a conferência de assinatura.

5.1.4. Declaração de concordância aos termos do edital e dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo anexo VIII.

5.1.5. Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou micro empreendedor individual, quando for o caso (conforme modelo anexo VII) e Certidão Simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento de ME/EPP/MEI, caso queira usufruir dos beneficios da Lei Complementar 123/2006.

**5.2. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.**

5.3. No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, até iniciar a abertura das propostas.

5.4.A documentação poderá ser apresentada em cópia simples, acompanhada das originais ou cópia autenticada em cartório, para que o pregoeiro possa autenticá-las.

**5.5.Toda documentação referente ao credenciamento deve ser apresentada de forma independente dos documentos de habilitação, com estes não se confundindo**.

**VI – DA PROPOSTA**

6.1 Na parte externa do envelope deverá constar a palavra “PROPOSTA”.

6.1.1. As propostas comerciais deverão ser apresentadas na forma do anexo II, datilografadas ou em impressos timbrados da empresa licitante, **em uma via, moeda corrente nacional – com 02 (duas) casas decimais,** rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverão conter:

6.1.2- Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante;

6.1.3- Prazo de validade da proposta não inferior a **60 dias**, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

6.1.4 - A entrega do objeto licitado será parcelada conforme O. F. (ordem de fornecimento), não havendo cota mínima para pedido, exceto para os itens que a quantidade mínima a ser pedida está descrita no Anexo I, devendo a mercadoria ser entregue num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da referida ordem emitida pelo Setor de Compras/Licitações com a apresentação da respectiva N. F. (nota fiscal), no horario de 7:00 às 16:00 horas, conforme estabelecido no Termo de Referência ANEXO I.

6.1.5 - Prazo de garantia contra defeito de fabricação não inferior ao estabelecido no Termo de Referência do ANEXO I, quando for o caso;

6.1.6- Nome, CNPJ, inscrição estadual e ENDEREÇO completo do responsável pela garantia, caso seja prestada por terceiros, que, quando, exigido no Anexo I, deverá ser obrigatoriamente, prestada no local indicado.

6.1.7 - Declaração de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no ANEXO I e da legislação aplicável ao caso, incluindo todas as licenças e autorizações necessárias.

6.1.8- Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos e despesas, tributos, encargos sociais, frete até o destino, carga e descarga e quaisquer outros ônus que porventura possam recair conforme objeto da presente licitação, bem como os descontos porventura concedidos;

6.1.9 - Declaração que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações.

6.1.10 - Que o prazo de validade da Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.

6.1.11 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma opção para cada item do objeto desta licitação.

6.1.12 - Em cada proposta deverá constar **OBRIGATORIAMENTE**;

1. Quantidade de cada item;
2. Unidade de contratação de cada item;
3. Descrição de cada item;
4. Marca de cada item;
5. Modelo de alguns itens, conforme exigido no Termo de Referência;
6. Valor unitário de cada item;
7. Valor total de cada item;
8. Valor total da Proposta

6.1.13 Solicitamos às empresas participantes do certame licitatório a gentileza de colocar na “Proposta”, o NOME, RG e CPF do responsável pela assinatura da Ata de Registro, com o fito de se facilitar os trabalhos quando da contratação, conforme Anexo II.

**VII – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

7.1 - No dia, hora e local designados neste edital, o pregoeiro receberá, em envelopes distintos e devidamente fechados, as propostas comerciais e os documentos exigidos para habilitação. Os envelopes deverão indicar o número deste PREGÃO e conter externamente as indicações “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”.

7.2 - Abertos os envelopes com as propostas, será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.

7.3 - Será então, selecionada pelo pregoeiro a proposta de menor preço e as propostas em valores sucessivos e superiores até 10%, relativamente à de menor preço.

7.4 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas seguintes às que efetivamente já tenham sido por ele selecionadas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7.5 - Às licitantes selecionadas na forma dos itens 7.3 e 7.4 será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de maior desconto, valores distintos e crescentes, a partir da autora da proposta de maior desconto.

7.5.1 - Os lances serão realizados pelo **MENOR PREÇO por ITEM**.

7.6 - Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem empatados, será realizado um sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro seu lance verbal.

7.7 - Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias.

7.8 - Não serão aceitos lances verbais com valores/porcentagem irrisórios, incompatíveis com o valor orçado.

7.9 - Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o MENOR PREÇO por ITEM.

7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante apenas da etapa de lances verbais.

7.11 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO por ITEM.

7.12 - O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, conforme este edital e seus anexos, e decidirá motivadamente a respeito.

7.13 - Sendo aceitável a oferta, será verificada o atendimento das condições habilitatórias somente da licitante que a tiver formulado.

7.14- Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente fase recursal.

7.15 - Se a oferta não for aceitável, se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o item, para o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente fase recursal.

**7.16 - Juntamente com a proposta impressa os licitantes deverão apresentar proposta em mídia, em arquivo a ser preenchido conforme disponibilizado pelo Município. O Manual para preenchimento das propostas esta disponível em anexo.**

**7.17 – Caso haja divergência de valores entre a proposta impressa e a apresentada em mídia será considerada a constante na proposta impressa.**

**7.18 – A especificação dos itens a ser considerada é a do presente Edital, tendo em vista que as vezes a configuração do sistema não permite a digitação completa da descrição.**

7.19 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes.

**VIII – DA HABILITAÇÃO**

**8.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA**

8.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.1.3 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.1.4 - No caso de cooperativa e associação: ata de fundação, estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, bem como a ata de eleição e posse vigente de sua diretoria, ambos devidamente arquivados na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

8.1.5 - No caso de sociedade anônima / SA: estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, bem como a ata de eleição e posse vigente de sua diretoria, ambos devidamente arquivados na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

8.1.6 - No caso de Micro empreendedor individual apresentar a Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual – CCMEI;

8.1.7 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou poderão ser substituídos pela alteração consolidada;

8.1.8 - Cópia do RG e CPF ou documento equivalente de todos os proprietários (sócios/representantes) da proponente;

**8.2 – HABILITAÇÃO REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

8.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda **(CNPJ);**

8.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

8.2.3 - Certificado de Regularidade para com o **FGTS**, expedido pela Caixa Econômica Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação;

8.2.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

8.2.5 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

8.2.6 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, abrange inclusive as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1751 de 02/10/2014;

8.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Art. 03, da Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011.

**8.3- HABILITAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA:**

8.3.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, cuja pesquisa tenha sido realizada com antecedência não superior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.

* 1. **- RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

8.4.1 – Certidão de Regularidade da empresa licitante e do responsável técnico, expedida pelo Conselho Regional Competente.

8.4.2 - Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (LF) emitida pela Vigilância Sanitária que tiver autoridade na região onde a empresa esteja constituída.

8.4.3 - Licença de Funcionamento da Empresa para Armazenar, Distribuir e Expedir Produtos para a Saúde (Correlatos) e Medicamentos (Comum), emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

**8.5 - DEMAIS DOCUMENTOS:**

8.5.1 - Declaração de cumprimento do Art. 27 Inciso V da Lei Federal 8.666/93 (Modelo Anexo VI).

8.5.2 - Declaração da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública (Modelo Anexo IX).

8.5.3 – Certidão de Consulta Consolidada, emitida pelo tribunal de contas da união através da URL https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. Emitida em ate 30 dias antes da licitação.

8.6 - A licitante comprovadamente enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedor Individual (MEI) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores terá o tratamento diferenciado e favorecido, expressamente previsto neste edital.

8.7. Para exercício do direito ao tratamento diferenciado, a licitante enquadrada como ME, EPP ou MEI deverá observar o procedimento descrito no item 5.1.5 e subitens sob pena de preclusão.

8.8. A licitante enquadrada como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou MEI terá, nesta licitação, os seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos previstos em lei:

8.8.1. As Microempresas (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedor Individual (MEI) gozam de prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista.

8.8.1.1 No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou Micro empreendedor Individual, que apresentar tais documentos com algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de declaração do vencedor do certame, para apresentá-los novamente já sem qualquer restrição.

8.8.1.2. O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias úteis, a critério da Administração, nos termos do art. 43, §1° da LC123/06, com redação determinada pela LC 155/2016.

8.8.1.3. Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 8.8.1.1 e 8.8.1.2, a licitante enquadrada como ME, EPP ou MEI que apresentar os documentos de regularidade fiscal e trabalhista com algum tipo de restrição será considerada HABILITADA e permanecerá no processo.

8.8.1.4. A licitante enquadrada como ME, EPP ou MEI deverá apresentar no Envelope nº. 2 todos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no edital, mesmo se houver algum tipo de restrição, sob pena de ser considerada INABILITADA.

8.8.1.5. Findo os prazos referidos nos itens 8.8.1.1 e 8.8.1.2, a licitante enquadrada como ME, EPP ou MEI que não apresentar os documentos de regularidade fiscal e trabalhistas exigidos neste edital já sem qualquer restrição será considerada INABILITADA e perderá o direito de contratar com o MUNICÍPIO o objeto desta licitação.

8.8.1.6. Na ocorrência do disposto no item anterior, o MUNICÍPIO poderá:

8.8.1.6.1. Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação e observando o disposto no item 8 e subitens deste Edital; ou

8.8.1.6.2. Revogar o presente processo licitatório, desde que motivado e presente o interesse público.

**8.7 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

8.7.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

8.7.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

8.7.3 - Quando não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias, imediatamente anteriores àquela data, exceto a certidão de falência referida no subitem 8.3.

8.7.4 - Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

8.7.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação do licitante;

8.8.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderá diligenciar efetuando consulta direta na Internet nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

**IX – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO**

9.1 - No julgamento das propostas será considerado o critério de MENOR PREÇO ofertado POR ITEM desde que atenda às exigências deste edital.

9.2 - O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante cuja proposta seja considerada vencedora do certame.

9.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado, ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93.

**X – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, observando-se o rito previsto no Inciso XVIII do art. 4º da Lei 10.520/02.

10.2 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios situado à Rua Coronel Ferrão nº. 259, Centro, Senhora dos Remédios – MG.

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto à vencedora.

**XI – DAS PENALIDADES**

11.1 – As Empresas detentoras da Ata, que descumprirem quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficarão sujeitas às penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.

11.2 - Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, as Empresas, garantida a prévia defesa, ficarão sujeitas às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.3 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a Empresa vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.4 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente.

**XII – DO PAGAMENTO**

12.1 - O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega do objeto licitado e apresentação da respectiva N.F. (nota fiscal), bem como de Certidão de Regularidade junto ao INSS, FGTS e Trabalhista.

12.2 - Eventual compra onerará verba própria constante no orçamento vigente, desde que existam recursos disponíveis.

12.3- As despesas para a execução do contrato correrão à conta dos orçamentos de cada exercício em curso, de modo que a ausência de renovação da dotação orçamentária em cada exercício financeiro implicará na extinção de pleno direito do contrato.

**XIII – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS**

13.1 - A vencedora deverá assinar a ata de registro de preços dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, da publicação da homologação do certame junto à sala da Comissão de Licitação.

13.1.1 - O prazo de que trata este item poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período quando solicitado durante os seus transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e solicitado por escrito.

13.2 - Havendo recusa ou o não comparecimento da licitante vencedora para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo constante do presente item, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta do fornecimento, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87da lei de licitações.

13.3 – No ato da assinatura da ata de Registro de Preços ou no ato da retirada de documento equivalente a adjudicatória deverá apresentar:

13.3.1 - Instrumento público ou particular de mandato, esse último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.

13.3.2 - Carta de apresentação do responsável perante a Administração, que responderá por todos os atos e as comunicações formais.

**XIV – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

14.1 - Para utilização da Ata de Registro de Preços, as unidades deverão requisitar do(s) detentor (es) da ata, obedecida à ordem de classificação, os produtos registrados.

**XV – DO RECEBIMENTO**

15.1 - O recebimento será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei 8.666/93.

**XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

16.1 - Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa a presente licitação.

16.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.3 - O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada na diretoria de Administração, após a celebração do contrato ou documento equivalente.

16.5 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.5.1 - Serão observadas pela comissão todas as súmulas e determinações do TCEMG que forem aplicáveis ao certame.

16.6 - Em eventual pedido de realinhamento de preços o contratado deverá demonstrar cabalmente o evento que causou desequilíbrio na equação – financeira da Ata de **Registro do Pregão 51/2023**, e que o seu cumprimento nas bases iniciais representaria prejuízo. Tal prova far-se-á documentalmente e com base nela, caberá a Administração formar o seu juízo de convicção, desde que a majoração no custo seja de fato imprevisível na ocasião da apresentação das propostas (não serão aceitas meras declarações, orçamentos ou notas fiscais).

16.7 - Solicitamos a gentileza das eventuais participantes enviarem e-mail para o setor de licitações no e-mail:[licitacao@senhoradosremedios.mg.gov.br](mailto:licitacao@senhoradosremedios.mg.gov.br) informando interesse na participação, com a finalidade de que eventuais alterações no edital, além de publicada sejam também encaminhadas diretamente às empresas.

16.8 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem.

16.9- Quaisquer recursos, impugnações e esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente pregão, deverão ser solicitadas por escrito ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio através do protocolo Geral da Prefeitura, ou via postal com AR, desde que a manifestação esteja devidamente assinada pelo representante da empresa.

16.10- Não serão considerados os pedidos e recursos não protocolados no horário de expediente (das 07h00min às 16h00min horas).

**XVII – ANEXOS**

17.1 – Anexo I – Termo de Referência

17.2 – Anexo II – Modelo de Proposta

17.3 – Anexo III – Modelo de Credenciamento

17.4 – Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços

17.5 – Anexo V – Minuta de Contrato

17.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho.

17.7 – Anexo VII –Modelo de Declaração de ME, EPP ou MEI

17.8- Anexo VIII – Modelo de Declaração de concordância aos termos do edital e habilitação

17.9 – Anexo IX – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento legal

Senhora dos Remédios, 08 de Agosto de 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Willian Nunes Dornelas** |  | **Cristiane Bruna de Souza** |
| Prefeito Municipal |  | Pregoeiro Oficial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO I **(TERMO DE REFERÊNCIA – BENS E/OU SERVIÇOS)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGÃO | 51/2023 |

**1 - OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtde** | **Unid** | **Descrição** | **Marca** | **V. Unit** | **V. Total** |
|  | 30 | Unid | **Adesivo fotopolimerizável**   * Rendimento mínimo de 140 aplicações. * Frasco com mínimo de 3ml. * Adesivo com primer e adesivo em um só frasco. * Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona. * Não é necessário agitar o frasco antes do uso. * Frasco com tampa "flip top". * Armazenamento: à temperatura ambiente de aproximadamente 21-24ºC. * Com registro na ANVISA; |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Caixa | **Agulha para anestesia curta**.  Caixa com 100 unidades.  Indicada para a administração de anestésicos na região gengival, em procedimentos de odontopediatria, periodontia e anestesia superficial da gengiva.  \* Com bisel trifacetado ultra afiado  \* Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. \* Produto certificado pelo INMETRO e Registro na ANVISA.  \* Produto estéril e de reprocessamento proibido.  Comprimento:  - Extra Curta: 0,3 x 16mm.  - Curta: 0,3 x 21mm.  - Média: 0,3 x 25mm.- Longa: 0,4 x 30mm.  \*Validade: 5anos após data de fabricação. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Caixa | **Agulha para anestesia media.**  Caixa com 100 unidades  Indicada para a administração de anestésicos na região gengival, em procedimentos de odontopediatria, periodontia e anestesia superficial da gengiva.  \* Com bisel trifacetado ultra afiado;  \* Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. \* Produto certificado pelo INMETRO e Registro ANVISA.  \* Produto estéril e de reprocessamento proibido.  Comprimento:  - Extra Curta: 0,3 x 16mm.  - Curta: 0,3 x 21mm.  - Média: 0,3 x 25mm.  - Longa: 0,4 x 30mm.  Validade: 5anos após data de fabricação. |  | R$ | R$ |
|  | 06 | Unid | **Amálgama GS 80**  \* Presa Regular.  \*Variação dimensional positiva.  \* Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.  (POTE COM 500 CAPSULAS). |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Caixa | **Anestésico Citanest 3%**  Prilocaína com Octapressim (Felipressina).  Caixa com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. |  | R$ | R$ |
|  | 30 | Caixa | **Anestésico de lidocaína**  Solução estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.  Cada embalagem contém 50 tubetes.  Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000.  Composição:  Cada mL da solução injetável de Alphacaine 1:100.000 contém:  Cloridrato de Lidocaína 20,0 mg  Epinefrina base 10,0 µg;  Excipientes q.s.p 1,0 mL;  Excipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção.  Registrado na ANVISA; |  | R$ | R$ |
|  | 30 | Caixa | **Anestésico injetável**  Composição: cloridrato de lidocaína + epinefrina (36mg +18ug/carpule).  Caixa com 100 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Caixa | **Anestésico injetável**  Composição:  Cloridrato de lidocaína...............................0,02g  Cloridrato de fenilefrina.........................0,0004g  Veículo aquoso isotônico q.s.p.....................1mL  O veículo isotônico contém cloreto de sódio, metabissulfito de sódio e metilparabeno.  Caixa com 100 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Caixa | **Anestésico Mepivalem 3%**  Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada.  Cloridrato Mepivacaína sem vaso.  Sal Anestésico: Cloridrato de Mepivacaína 54mg (3%)  • Sem Vaso Constrictor.  • Tubetes de Plástico.  Validade mínima de 36 meses.  Com registro na ANVISA. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Anestésico tópico gel**  Composição:  - 200mg/g de Benzocaína,  - Sabor Tutti Frutti  - Não provoca absorção sistêmica;  - Não deixa gosto amargo na boca;  - Embalagem com 12g;  - Registro na Anvisa; |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Pcte | **Babador impermeável absorvente colorido.**  Descrição: Maior absorção dos líquidos devido maior quantidade de papel, área de proteção 50% maior que os guardanapos convencionais, atende com praticidade as exigências de biossegurança, papel com frisos horizontais permite a distribuição uniforme dos líquidos absorvidos, excelente padrão estético, tamanho 33x48cm, preserva a vestimenta do paciente. Pacote com 100 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Broca Carbide Cirúrgica Cônica Dentada Plana**  De alta rotação.  Embalagem com 01 unidade;  Mistura e sintetização do carboneto de tungstênio |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Broca Carbide FG cirúrgica K 702**  Alta rotação.  Autoclaváveis.  Produzidas em aço inoxidável. |  | R$ | R$ |
|  | 800 | Unid | **Broca diamantada Esférica de alta rotação**  Produzidas com diamante natural e aço inoxidável.  FG: alta rotação.  Nos tipos:  FG 1011  FG 1012  FG 1013  FG 1014  FG 1015  FG 1011 HL  FG 1012 HL  FG 1013 HL  FG 1014 HL  FG 3146  FG 3200 F  FG 3200 FF  FG 3118 F  FG 3118 FF  FG 3168 F  FG 3168 FF |  | R$ | R$ |
|  | 100 | Unid | **Broca diamantada esférica de baixa rotação**  Fabricada em aço inoxidável.  Tamanhos:  1, 2, 3, 4; |  | R$ | R$ |
|  | 40 | Unid | **Broca esférica carbide**  Broca autoclavável;  - Tipo de Broca: Alta Rotação (FG);  Tamanhos:  ¼, ½, 1, 2, 3, 4, 5 |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Broca Zekrya 23 mm**  Blister com 1 unidade com 23mm de comprimento.  Produzida em aço carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro).  Possui formato tronco-cônico.  Na cor: prata.  Alta rotação (FG). |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Carbono Azul e vermelho**.  Dupla Face.  Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina.  Com registro na Anvisa |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Coletor de material perfuro-cortante**  Capacidade de 03 litros.  \* Coletor.  \* Sacola de revestimento.  \* Fundo de papelão.  \* Cinta e bandeja interna.  \* Aplicação fácil e segura, garantindo integridade até o destino final. |  | R$ | R$ |
|  | 40 | Unid | **Condicionador ácido a 0,37%**  Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%, de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica.  Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação.  Seringa com 3g + ponta para aplicação. |  | R$ | R$ |
|  | 200 | Unid | **Creme Dental Kids – 80 gramas**  \* Pasta com brilho.  \* Embalagem com 80 gramas.  \* Com flúor;  \* Sabor de goma de mascar (chiclete), sem açúcar na composição.  \* Clinicamente comprovada. |  | R$ | R$ |
|  | 300 | Unid | **Creme Dental Máxima Proteção Anticáries 30g**  Indicado para higiene bucal, proteção anticárie, fortalecimento e branqueamento dos dentes.  \* Branqueia os dentes.  \* Refresca o hálito.  \* Fortalece os dentes.  \* Possui proteção anticárie com flúor.  \* Validade: 3 anos após data de fabricação. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Desinfetante Sug Clean**  Embalagem com 01 litro.  Dilui 30 mL em 1 litro de água.  Desodorizante  Usado para dissolver resíduos sólidos como sangue coagulado, saliva, géis fluretados, materiais de moldagem, restos de cimentos e resinas composta, diminue a necessidade de limpeza ou troca de sifão.  Com aroma de limão, emoliente.  Com registro na Anvisa |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Detergente Enzimático**  Com 05 enzimas;  Composição: Protease, amilase, lípase, protease subtilisin, carbohidrase, nonil fenol etoxilado, estabilizantes, solventes orgânicos, alcalinizante, corante, conservante e veículo.  Validade: 24 meses após a data de fabricação. Com registro na ANVISA  Frasco com 5 litro. |  | R$ | R$ |
|  | 30 | Unid | **Enxaguante pré-operatório**  **Composição**  Clorexidina 0,12%  Fluoreto de sódio 0,05%).  Frasco de 1 litro;  Sabor Hortelã.  Válvula tipo pump.  Antisséptico 0,12%.  Sem álcool.  Validade mínima de 36 meses. |  | R$ | R$ |
|  | 2.500 | Unid | **Escova Dental Infantil Macia**  Fabricada em cerdas de nylon macias ou extra-macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em estojo plástico de PVC cristal. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Escova de Robson**  Características:  - Nylon branco;  - Formato plana;  - Haste CA (Contra ângulo);  - Cerdas: macias.  Kit com 10 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Pcte | **Esponja de fibrina**  É uma esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário.  \* Feito de 100% gelatina porcina.  \* Dimensões: 1cmx1cm.  \* Esterilizado por irradiação.  \* Registro na Anvisa  \* Pacote com 10 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Filme Radiográfico**  Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm),  Processamento manual ou automático.  \*Filme radiográfico intra-oral de velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade de exposição à radiação; \*Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, e que possa ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática;  \*Embalagem extra-macia com cantos arredondados; \* Com contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza bem definidos);  \* Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição); \* Plástico extra-macio, resistente à saliva e desinfectável; \*Velocidade E;  \* Validade: 2 anos após sua fabricação;  \* Cor azul;  \* Arquivamento garantido por até 30 anos.  \* Com registro ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 40 | Unid | **Fio Dental**  \* Cor branca;  \* Odor menta;  \* Sabor menta;  \* Ativo: poliamida;  \* Promotor de aderência: parafina;  \* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;  \* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; \* Com registro na ANVISA. |  | R$ | R$ |
|  | 30 | Caixa | **Fio de sutura de nylon 4.0 odontológico**  \*Não absorvível;  \*Agulha 17mm, ½ círculo tipo triangular.  \*O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas;  \*Caixa c/ 24 unidades; |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Caixa | **Fio de sutura de seda 3.0 odontológico**  Características  Agulha em aço-inox siliconizada.  1/2 círculo cortante 1,7cm.  Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.  Esterilizado em Raio Gama.  As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.  Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril.  Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.  Caixa com 24 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 100 | Unid | **Fita Banda Matriz Metálica – 5mm**  Conteúdo da embalagem:  1 Unidade de banda matriz com 50 cm de fita;  Tamanho: 50 cm;  Material: Aço inox;  Superfície uniforme;  Possui bordas lisas, preservando os tecidos moles;  Flexível: Promove o contorno proximal;  Dimensões da embalagem: 4,5 x 5,0 x 1,0 cm;  Peso com embalagem: 6g;  Registrado na ANVISA;  Dimensões: 05x0,05x500mm; |  | R$ | R$ |
|  | 100 | Unid | **Fita Banda Matriz Metálica – 7mm**  Conteúdo da embalagem:  1 Unidade de banda matriz com 50 cm de fita;  Tamanho: 50 cm;  Material: Aço inox;  Superfície uniforme;  Possui bordas lisas, preservando os tecidos moles;  Flexível: Promove o contorno proximal;  Dimensões da embalagem: 4,5 x 5,0 x 1,0 cm;  Peso com embalagem: 6g;  Registrado na ANVISA;  Dimensões: 07x0,05x500mm; |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Fixador**  Indicado para a fixação da imagem na película de filme  \* Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia.  \*Embalagem de 01 litro;  \*Validade mínima de 01 ano |  | R$ | R$ |
|  | 40 | Unid | **Flúor gel**  Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% íons de flúor (sabor cereja e menta).  Embalagem com 200ml. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Fórceps Adulto 16**  \* Número 16  \* Totalmente autoclavável.  \* Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade.  \* Validade: Indeterminada.  \* Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.  \* Registrado na ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Fórceps Adulto 69**  \* Número 69  \* Totalmente autoclavável.  \* Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade.  \* Validade: Indeterminada.  \* Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.  \* Registrado na ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Formocresol.**  O Formocresol é constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia).  É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular.  Embalagem com 10 ml |  | R$ | R$ |
|  | 30 | Pcte | **Gaze hidrófila**  Não estéril, 7,5cm x 7,5 cm, 11 fios/cm², 8 dobras, 100% algodão, pacote com 500 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Kit | **Hidróxido de cálcio**  \*Hidróxido de cálcio auto endurecível e rígida.  \* Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco.  \* Sistema pasta-pasta.  \* Não inibe a polimerização de resinas compostas usadas em restaurações.  \* É produzido em coloração semelhante à dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores.  \* Apresenta alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias.  \* Conservar em temperatura ambiente.  \* Validade 3 anos.  \* Registro na Anvisa  Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Hidróxido de cálcio PA**  Kit com 2 tubos pasta calen de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g. Normal ou pmcc.  Frasco com 10g |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Ionômero de vidro fotoativado**  Ionômero de vidro restaurador e forrador de cavidades fotopolimerizável.  \* Autopolimerizável;  \* Adere à dentina e ao esmalte por união química. Pode ser aplicado na dentina, sem proteção e ainda ser tratado com a técnica do ataque ácido.  \* Alta biocompatibilidade.  \* Comprovada Adesividade.  \* Superiores propriedades físico-químicas.  \* Alta liberação de flúor.  \* Registrado na Anvisa. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Caixa | **Ionômero de vidro Pó e Líquido (Kit)**  Composição:  Embalagem c/ 1 pote de pó (10g), 1 frasco de líquido (8ml), 1 medidor de pó, 1 conjunto dosador de líquido.  CARACTERÍSTICAS:  Líquido: Ácido Tartárico, Água Destilada.  Pó: Fluor silicato de Sódio, Cálcio, Alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos óxido ferroso. |  | R$ | R$ |
|  | 06 | Unid | **Kit brocas para polimento de resina**  Kit com:  \* 03 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco;  \* 03 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco;  \* 03 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco;  \* 04 escovas Robinson Color-Brush de profilaxia ridiga (azul), semi-rígida (amarela), soft (lilás) e ultra soft (rosa).;  \* 01 Escova Ultra-Brush Carbeto de Silício;  \* 01 Escova Pelo de Cabra.  \* 01 broqueiro autoclavável de 75 furos.  \* Broqueiro gravado à laser com a identificação dos itens, facilitando a organização das peças em todos os ciclos;  \*Sistema completo de polimento de resina;  \*Sistema Same Place onde o broqueiro fechado não deixa as peças caírem durante o transporte;  \*Broqueiro possui 75 furos e suporta mais de 100 ciclos de esterilização na autoclave;  Registrado na ANVISA. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Kit clínico odontológico**  Fabricado em aço inoxidável,  \* pinça clínica para segurar/pegar material dentro ou fora da cavidade;  \* sonda exploradora para pesquisa de cárie dental,  \*escavador para remoção de cáries;  \*cabo com espelho para avaliação de dentes e da cavidade oral.  \*Registrado na Anvisa. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Kit Invicta de Pontas Diamantadas Acabamento Fino e Ultrafino em Restaurações**  Kit com 7 peças + Broqueiro autoclavável de 34 furos   Principais Aplicações  \* Pontas FG 1190F e FG 1190FF: indicada para acabamentos em regiões cervicais por ser uma ponta extremamente delicada. recomendada também para ajuste oclusal.  \* Ponta FG 2135F: Ponta cônica topo arredondado indicada para acabamento em regiões de faces livres, como a vestibular ou a lingual, dependendo dos dentes.  \* Ponta FG 3118F: também conhecida como chama, indicada para acabamento da face palatina ou ajuste oclusal.  \* Ponta FG 3168FF: também conhecida como ovo, indicada para o acabamento da palatina devido ao formato arredondado.  \* Pontas FG 3195F e FG 3195FF: indicadas tanto para região cervical como proximais e faces livres, devido ao seu formato. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Kit Restaurador Provisório Pulpo-san**  Composição:  \*Óxido de Zinco: 80,81 g%;  \*Sulfato de Bário: 16,16 g%;  \*Fosfato de Cálcio: 2,02 g%;  \*Acetato de Zinco: 1,01g%;  Características:  \*Embalagem com 20ml ou 50g de pó.  \*Propriedades: Endurece em 5 a 8 minutos;  \*Regular resistência ao atrito;  \*Adere as paredes da cavidade;  \*Apresenta fraca solubilidade;  \*Endurece sem produzir calor;  \*Fácil remoção. Pulpo-San não deve ser usado como restaurador permanente;  \* Registrado na ANVISA;  \*Constituído por um pó branco, levemente acinzentado e um líquido límpido, levemente amarelado, odor característico predominante do eugenol, isento de partículas em suspensão ou sedimentos. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Caixa | **Lâmina de Bisturi de aço inox estéril 15c.**  Produto Estéril, esterilizado por raio gama;  Caixa com 100 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 04 | Unid | **Lima K 1ª Série**  \* Fabricada em aço inoxidável com secção transversal quadrangular.  \* Resistente e com alta durabilidade.  \* Validade mínima de 03 anos.  \* Produto não estéril.  \* Com registro ANVISA. |  | R$ | R$ |
|  | 50 | Unid | **Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó**  Tamanho 6,5. \* Esterilizada por raios gama.  \* Atóxica e apirogênica.  \* Cor: Natural.  \* Material: Borracha 100% natural (látex).  \* Presença de pó: Com pó bioabsorvível.  \* Superfície: Texturizada.  \* Descartável, de uso único.  \* Anatômica.  \* Antiderrapante.  \* Dedos curvos.  \* Aprovada pelo INMETRO.  \* Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A).  \* Validade: 3 anos.  \* Registro ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Pote | **Microaplicadores descartáveis,**  \*Cor amarelo;  \* Tipo fino.  \*Formato esférico.  \* Ponta flexível.  \* Validade: 2 anos.  \* Registro ANVISA  \*Pacote com 100 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Óleo Lubrificante para caneta em spray**  \* Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, com alto grau de pureza.  \* Propriedade Antioxidante / Lubrificante / Ação detergente / bactericida (Durabilidade Maior).  \* Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas.  \* A manutenção diária apropriada estende a vida útil do instrumento e assegura boa performance  \* Possui ação detergente e bactericida.  \* Alcance do jato até o final da caneta.  \* Bicos de alta e baixa rotação.  \* Compatível para todos equipamentos.  \* Aplicação direta e precisa.  \* Suporta altas temperaturas.  \* Embalagem spray de 200ml(143g);  \* Atoxico;  \* Fácil Aplicação;  \* Não contem CFC (Clorofluorocarboneto);  \* Não evapora em altas temperaturas. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Papel carbono contacto paper.**  Embalagem com 12 unidades.  Dupla face (azul e vermelho).  Resistente à tração e à umidade.  Recoberto por fina camada de parafina. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Papel grau cirúrgico 20 x 100**  \* Bobina de 20 cm x 100m  \* Isento de Alvejante.  \* Atóxico.  \* Levemente Esverdeado.  \* Pode ser autoclavado até 135°. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Papel grau cirúrgico 30 x 100**  \* Bobina de 30 cm x 100m  \* Isento de Alvejante.  \* Atóxico.  \* Levemente Esverdeado.  \* Pode ser autoclavado até 135°. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Paramonoclorofenol Canforado**  Embalagem com 20 ml.  Líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora.  \* Com propriedades antissépticas do fenol e do cloro e apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo eficaz também contra fungos.  \* A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada. |  | R$ | R$ |
|  | 30 | Unid | **Pasta Profilática**  Indicado para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Utilizada como pasta de polimento inicial.  Não contém óleo. Contém flúor. Sabores morango ou uva. Usada em adultos e crianças. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Pedra Arkansas Esférica**  \*FG Alta Rotação.  \*Acabamento ultra fino de resina composta. \* Usada também para remoção de resina de bracket.  \* Registro ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 06 | Unid | **Pedra pomes abrasivo**  \* Pó extra fino.  \* Abrasivo.  \*Amálgama e resina acrílica,  \*Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar,  inodora e insípida.  Pacote de 500g |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Pincel de resina Pelo de Camelo**  -Tamanho - 1" - 2,5cm  - (cerdas sintéticas e macias).  - No formato Flat (chato). |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Pincel de resina Pelo de Marta**  \* Pincéis 100% pelo de Marta.  \*Cabo de madeira com esferas.  \* Design moderno e ergonômico.  \* Cerdas finas e selecionadas.  \* Evita a formação de pontas duplas.  \* Proporcionam excelente limpeza e acabamento final sem danificar a cerâmica.  \* Tamanhos Chato: 4A e 4B. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Ponta Diamantada Chama FG 3118lfs**  Indicada para estabelecer a anatomia de cavidades e fissuras  produzidas com diamante natural e aço inoxidável; |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Ponta Diamantada Cilíndrica Canto Arredondado**  Informações Técnicas Gerais  \* Granulometria média (90-126 μm).  \* Tipo de ponta: Cilíndrica Canto Arredondado. \* Velocidade de rotação recomendada: 190.000-300.000 rpm. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Arredondada**  \* Utilizada na determinação inicial de sulcos de orientação e na redução das faces vestibular, oclusal, lingual e proximais em preparos protéticos extra-coronários. \* Indicada para a criação de preparos com paredes paralelas. \* Produz ângulos diedros internos arredondados ou chanfos largos de definição geométrica arredondada. \* Granulação Ultra Fina (FF) = Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas  \* Haste em aço inoxidável.  \* Cilíndrica Extremidade Arredondada.  \* Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm.  \* Alta rotação.  \* Validade Indeterminada.  \* Com registro na ANVISA. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama**  Indicada para acabamento e polimento  Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.  \* Embalagem esterilizada por raios gama.  \* FG: alta rotação.  \* Validade: 5 anos após a data de fabricação.  \* Registro ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Ponta Diamantada Cônica FG**  Confeccionada em aço inoxidável e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.  \* Formato: 3200.  \* Embalagem esterilizada por raios gama;  \* Alta rotação (FG);  \* Validade: 5 anos após a data de fabricação; \* Registro ANVISA. |  | R$ | R$ |
|  | 20 | Unid | **Ponta Diamantada Esférica Haste Longa FG**  Material: 100% diamante, maior exposição do diamante (60%).  \*Aço temperado.  \* Tripla diamantação;  \* Tipo de ponta: Esférica Haste Longa.  \* Granulometria: Média.  \* Velocidade de rotação máxima: 450.000 rpm.  \* Registro ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Ponta Pedra Arkansa Chama**  -Fabricadas em óxido de alumínio micro granulado;  - Formato Chama;  - FG Alta Rotação.  - Registrado na ANVISA; |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Ponta Pedra Arkansa Esférica**  -Fabricadas em óxido de alumínio micro granulado;  - Formato Esférico;  - FG Alta Rotação.  - Registrado na ANVISA; |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Ponta Pedra Arkansa Pêra**  -Fabricadas em óxido de alumínio micro granulado;  - Formato Pêra;  - FG Alta Rotação.  - Registrado na ANVISA; |  | R$ | R$ |
|  | 06 | Unid | **Pó Profilático**  Pote com 250g.  Composição: Bicarbonato de sódio puro (99,6%), anidro silícico, essência de morango.  Validade de 5 anos. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Resina Applic Flow – A1**  \* Resina Microhibrida. Embalagem com 1 seringa de 2g + 5 ponteiras.  \* Cor A1  \*Consistência: Fluida.  \* Preenchimento: 2mm.  \* Fotopolimerizável.  \*Composição: Bis-GMA, TEGDMA, fotoiniciadores, conservantes, pigmentos e carga inorgânica silanizada.  \* Constituída de compósito microhíbrido e estético.  \* Apresenta alta fluidez que facilita o acesso em pequenas cavidades.  \* Baixa viscosidade.  \* Alta resistência mecânica.  \* Resina composta, radiopaca.  \* Fácil de manusear.  \* Alto poder de brilho.  \* Estabilidade de cor e durabilidade.  \* Registrado na ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Resina Applic Flow – A2**  \* Resina Microhibrida. Embalagem com 1 seringa de 2g + 5 ponteiras.  \* Cor A2  \* Consistência: Fluida.  \* Preenchimento: 2mm.  \* Fotopolimerizável.  \*Composição: Bis-GMA, TEGDMA, fotoiniciadores, conservantes, pigmentos e carga inorgânica silanizada.  \* Constituída de compósito microhíbrido e estético.  \* Apresenta alta fluidez que facilita o acesso em pequenas cavidades.  \* Baixa viscosidade.  \* Alta resistência mecânica.  \* Resina composta, radiopaca.  \* Fácil de manusear.  \* Alto poder de brilho.  \* Estabilidade de cor e durabilidade.  \* Registrado na ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 20 | Unid | **Resina Fotopolimerizável A2**  COR: A2  • Consistência: Composta;  • Preenchimento: 2,5mm;  •Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  • Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório;  •Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura;  • Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada;  • Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas;  • Maior fluorescência;  • Ótimos resultados estéticos;  • Alta resistência ao desgaste;  •Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores;  • Tipo: Z100.  • Registrado na Anvisa |  | R$ | R$ |
|  | 20 | Unid | **Resina Fotopolimerizável A3,5**.  COR: A3,5  • Consistência: Composta;  • Preenchimento: 2,5mm;  •Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  • Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório;  •Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura;  • Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada;  • Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas;  • Maior fluorescência;  • Ótimos resultados estéticos;  • Alta resistência ao desgaste;  •Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores;  • Tipo: Z100.  • Registrado na Anvisa |  | R$ | R$ |
|  | 20 | Unid | **Resina Fotopolimerizável B2**  COR: B2  • Consistência: Composta;  • Preenchimento: 2,5mm;  •Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  • Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório;  •Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura;  • Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada;  • Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas;  • Maior fluorescência;  • Ótimos resultados estéticos;  • Alta resistência ao desgaste;  •Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores;  • Tipo: Z100.  • Registrado na Anvisa |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Revelador**  Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme  \*Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio.  \* Pronto uso.  \* Validade: 1 ano |  | R$ | R$ |
|  | 300 | Unid | **Rolo Dental**  \* Fabricado em 100% fibras de algodão.  \* Possui formato cilíndrico.  \* Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama.  \* Com registro ANVISA. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Rolo para Esterilização 10cmx100m**  \*Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipropileno 54g/m².  \*03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. \* Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização.  \* Garantia: 2 anos |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Rolo para Esterilização 5cmx100m**  \* Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipropileno 54g/m².  \* 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana.  \* Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização.  \* Garantia: 2 anos. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Selante Max Seal**  \* Material pronto para uso.  \* Contém flúor.  \* Fotopolimerização em 20s.  \* Registro ANVISA  \* Validade: 2 anos. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Solução de Fluoreto de sódio 0,02%**  Sabor: menta, tutti-frutti, laranja ou morango.  Embalagem de 1L. |  | R$ | R$ |
|  | 15 | Unid | **Solução Hemostática ViscoStat Clear**  Gel de cloreto de alumínio a 25% indicado para auxiliar a execução de afastamento gengival.  \* Não deixa resíduos nem manchas e pode ser enxaguado.  \* Uso intraoral.  \* Manter em temperatura ambiente (18 a 29°C).  \* Registro ANVISA |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Caixa | **Sugador cirúrgico descartável estéril**  Com três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas.  \*Embalado individualmente;  \* Estéril;  \* Descartável e atóxico.  \* Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido.  \*Diâmetro do tubo: 5mm.  \*Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade.  \*Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm.  \* Com Registro Anvisa.  \*Caixa com 20 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 300 | Pcte | **Sugador Odontológico Descartável**  \* Tubo confeccionado em PVC macio;  \*Atóxico;  \* Colorido;  \* Vazado;  \* Com aroma artificial de tutti-frutti.  \* Não estéril e descartável, proibido reutilizar. |  | R$ | R$ |
|  | 20 | Pcte | **Tira de lixa de aço 4 mm.**  \* Fabricadas em aço inox  \* Flexíveis;  \* Diamantes naturais.  \* Autoclavável.  \*Pacote c/ 12 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 20 | Pcte | **Tira de Lixa de Poliéster**  Utilizada na regularização em restaurações interproximais a base de resinas compostas. \* Flexíveis;  \* Diamantes naturais.  \* Autoclavável.  \* Espessura: 6.0 mm.  \* Comprimento: 170mm.  \* Granulometria: 240/320.  \*Embalagem com 100 unidades de 170 x 6mm. |  | R$ | R$ |
|  | 30 | Caixa | **Touca descartável**  Produto descartável, de uso único.  Fabricado em tecido 100% polipropileno + fio recoberto.  Sanfonada.  Com elástico.  Gramatura: 20G.  Cor: branca.  Tamanho único com ajuste ao vestir.  Validade mínima: 36 meses a partir da data de fabricação.  Registrado na ANVISA.  Embalagem com 100 unidades. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Verniz cavitário forrador de cavidades com 10 ml**  \*Solução de verniz cavitário;  \* Validade: 3 anos após a data de fabricação. |  | R$ | R$ |
|  | 10 | Unid | **Verniz de Flúor Duofluorid XII**  \*Verniz altamente estético;  \* Com secagem rápida;  \* Com 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio.  \* Registro no Anvisa |  | R$ | R$ |
| Valor total: | | | | | R$ | |

**2 - JUSTIFICATIVA:** Dotar o Fundo Municipal de Saúde com materiais odontológicos imprescindíveis ao atendimento diário à população carente, visando garantir qualidade no atendimento aos pacientes que estejam necessitando e melhoria da saúde e condições de vida da população.

**3 - PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA:** O prazo para entrega do objeto licitado será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da referida ordem emitida pelo Setor de Compras/Licitações com a apresentação da respectiva N. F. (nota fiscal) na Secretaria de Saude, situada na Rodovia AMG-420 – KM 2 - Vargas, Senhora dos Remédios – MG, no horario de 7:00 às 16:00 horas.

**4 -FISCALIZAÇAO:** A fiscalizaçao do contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde.

**5 - FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega do objeto licitado e apresentação da respectiva N.F. (nota fiscal) mediante assinatura do contrato e assinatura dos empenhos e o visto do Departamento requisitante, comprovando a perfeita entrega dos produtos.

**6 – CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:**

6.1.Não serão aceitos produtos/materiais em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

6.2. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, testes, leis sociais e tributos.

6.3. O prazo de entrega dos bens é de 5 (cinco) dias úteis, contados do(a) data da ordem de entrega, em remessa parcelada, no seguinte endereço: Secretaria de Saude, situada na Rodovia AMG-420 – KM 2 - Vargas, Senhora dos Remédios – MG.

6.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no ato de recebimento, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6. O prazo de validade dos produtos na hora da entrega, para material odontológico com validade IGUAL ou INFERIOR a 24 meses – no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da validade, a partir da data de fabricação. E para materiais com validade SUPERIOR a 24 meses – no mínimo 70% (setenta por cento) de sua validade, a partir da data de sua fabricação.

6.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**7 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:** Para aceitação da proposta o pregoeiro considerará as caracteristicas do produto ofertado e sua conformidade com as especificações do edital, o prazo e local de entrega, preços e demais requisitos formais e materiais da oferta.

**8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Para julgamento e classificação das propostas o pregoeiro verificará aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar aquela de menor preço por item, com ou sem apresentação de lances, e as demais em ordem crescente.

### 9 - VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A Ata de Regsitro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do presente instrumento.

**10 – DO PROCEDIMENTO ADOTADO**

10.1 Não será adotado o procedimento do art. 48 da Lei Complementar no.123/2006 no presente certame, tendo em vista que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso para a administração pública neste caso, pois a maioria das empresas deste segmento não são ME ou EPP.

Desta forma estaríamos restringindo a concorrência, pois fabricantes e distribuidoras possivelmente estariam impedidas de participar. Ademais, no exercício anterior restou comprovado que a exclusividade de participação além de restringir a concorrência, prejudica o princípio da economicidade, pois o Município teve gastos para repetir processo licitatório, tendo em vista que vários itens restaram fracassados ou desertos.

Concluiu-se ainda que o Município adquiriu produtos mais caros, pois restaram apenas as revendedoras para participarem dos certames, que provavelmente agregaram custos de transporte, impostos, lucros e outros durante toda a cadeia comercial até a finalização da venda, desencadeando assim a onerosidade.

Senhora dos Remédios, 08 de Agosto de 2023.

**Cristiane Bruna de Souza**

Pregoeira

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO II **(PROPOSTA COMERCIAL)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGAO | 51/2023 |

**PROPOSTA DE PREÇOS**

(Modelo que pode ser preenchido pela proponente como sua proposta)

Nome da Proponente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone/Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CNPJ/MF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Conta Corrente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conforme estipulado no termo de referência (anexo I) do edital e suas especificações, propomos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtde** | **Unid** | **Descrição** | **Marca** | **Valor Unit** | **Valor Total** |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |

**Obs.: Não é obrigatória a cotação de todos os itens desta licitação.**

* Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos e despesas, tributos, encargos sociais, frete até o destino, carga e descarga e quaisquer outros ônus que porventura possam recair conforme objeto da presente licitação, bem como os descontos porventura concedidos;
* Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no ANEXO I e da legislação aplicável ao caso, incluindo todas as licenças e autorizações necessárias.
* Declaramos está ciente que o prazo de validade da Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
* Prazo de validade da presente proposta \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) dias da data estipulada para sua apresentação não inferior a 60 (Sessenta) dias.
* Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações.
* Declaro que, o responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços do edital em epígrafe é o Sr (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ portador (a) do CPF nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e RG nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2023.

(*NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA*)

(*ENDEREÇO*, SE INEXISTENTE NO PAPEL TIMBRADO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO III **(CREDENCIAMENTO)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGAO | 51/2023 |

A (nome da empresa),,,, CNPJ nº, com sede à ,,,,,,,, neste ato representada pelo(s),,,,,,,, (diretores ou sócios, com qualificação completa — nome,,,,,, RG,,,, CPF,,,,, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome,,,,,,,, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura de Municipal de Senhora dos Remédios - MG (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **Pregão Presencial nº. 51/2023** (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Senhora dos Remédios,........... de ........................ de 2023.

(*NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA*)

(*ENDEREÇO*, SE INEXISTENTE NO PAPEL TIMBRADO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO IV **(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGAO | 51/2023 |

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. \_\_\_/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_/2023.**

Validade: 12 (Doze) meses a partir da data da assinatura.

Ao \_\_\_\_ dia do mês de \_\_\_\_\_ de 2023, o **Município de Senhora dos Remédios**, com sede na Rua Coronel Ferrão nº. 259, Centro, Estado de Minas Gerais, com CNPJ sob o n°. 18.094.870/0001-32, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Willian Nunes Dornelas, casado, trabalhador rural, portador do CPF n°. 069.216.926-12, RG n°. MG - 13.969.706 residente a Rua Padre Jose Rocha nº. 69, Centro, na cidade de Senhora dos Remédios – MG, nos termos do estabelecido pela Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 1000/2009 e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do disposto no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas e transcorrido o prazo para interposição de recursos, **resolve registrar o preço** da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR/DETENTORA, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

**FORNECEDOR/DETENTORA:**

------------------------------------pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º --------------------------------------------, sediada na Rua -----------------------------, n.º ---------, bairro -------------------, CEP.: -------------------, cidade ----------------------------, neste ato representada por seu sócio-gerente ---------------------------, brasileiro(a), sócio-gerente(a), portador(a) da Carteira de Identidade RG n.º ---------------------- – ------------ inscrito no CPF/MF sob o n.º ---------------------------------,residente e domiciliado na Rua -------------------------, n.º ------, ------------------------, CEP.: -------------,----------------------/UF.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS**

1.1. A presente ata decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços Nº. 51/2023, julgado em ......./...../....... e homologado em ......../......./........, regido pelo disposto na Lei nº. 10.520 de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1. A presente ata tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

3.1. A presente ata tem registrado o preço de diversos itens, de acordo com termo de referência e conforme tabela abaixo:

(tabela a ser inserida após o resultado)

**CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO**

4.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega do objeto licitado e apresentação da respectiva N.F. (nota fiscal) mediante assinatura do contrato e assinatura dos empenhos.

§ 1 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeição de qualquer motivo, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela DETENTORA DA ATA.

§ 2 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da DETENTORA DA ATA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiníciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

5.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das dotações orçamentárias específicas para o pagamento das despesas, de acordo com o ano corrente.

**CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO**

6.1. A Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios, através de representante fará fiscalização nos contratos a serem firmados e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a ocorrer.

**CLÁSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS**

7.1. A entrega do objeto licitado será parcelada conforme O. F. (ordem de fornecimento), não havendo cota mínima para pedido, exceto para os itens que a quantidade mínima a ser pedida está descrita no Anexo I, devendo a mercadoria ser entregue num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da referida ordem emitida pelo Setor de Compras/Licitações com a apresentação da respectiva N. F. (nota fiscal), no horario de 7:00 às 16:00 horas, conforme estabelecido no Termo de Referência ANEXO I.

**CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

8.1. São obrigações do Fornecedor/Detentora:

8.1.1. Fornecer os itens de acordo com o edital e com a proposta;

8.1.2. Manter durante todo o período de vigência da ata de registro de preços as mesmas condições exigidas para habilitação;

8.1.3. O reconhecimento dos direitos do MUNICÍPIO em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93;

8.1.4. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da DETENTORA DA ATA;

8.1.5. Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a incidir sobre a respectiva ata de registro de preços, bem como os encargos sociais, trabalhista e previdenciários do mesmo.

8.2. São obrigações do Município:

8.2.1. Efetuar os pagamentos na forma desta ata de registro de preços e do edital.

8.2.2. Modificar unilateralmente a presente ata de registro de preços para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do LICITANTE;

8.2.3. Rescindir unilateralmente a presente ata de registro de preços nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;

8.2.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da DETENTORA DA ATA pertinentes ao objeto a ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

**CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA**

9.1. A presente Ata de Registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES**

10.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

10.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

10.3 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta (60 dias).

10.4 - Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.

10.5 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

10.6 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Administração deverá:

10.6.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

10.6.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

10.6.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

10.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

10.7.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

10.8 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES**

11.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

I - Advertência por escrito;

II- Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do total estimado contratado, pela falta de fornecimento dos itens;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.

11.2. As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa, nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93.

11.3. As penalidades acima previstas poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela DETENTORA DA ATA como relevante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

12.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

12.1.1. Pelo Município:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº. 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pelo Município.

12.1.2. Pelo Fornecedor/Detentora:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

12.3. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

12.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

12.5. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, o Município adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO**

13.1. Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante solicitação da DETENTORA DA ATA e desde que sejam satisfatoriamente apresentados elementos que demonstrem a necessidade de readequação, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal n°. 8.666/93.

13.2. As solicitações referidas no item 13.1 deverão vir acompanhadas de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, se for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

14.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Administração, a qual avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente os preços registrados.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

15.1. A ata de registro de preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

15.2. A ata de registro de preços vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios de Direito Público, as regras da Lei 10.520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente as normas de Direito Civil.

15.3. O regime jurídico desta ata de registro de preços é instituído pela Lei 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto Municipal.

15.4. Fica eleito o FORO da Comarca de Barbacena/MG, para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução da presente ata.

15.5. E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Senhora dos Remédios/MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Willian Nunes Dornelas**

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Detentor

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO V **(MINUTA DE CONTRATO)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGAO | 51/2023 |

**CONTRATO Nº. \_\_\_\_\_\_\_\_**

**MINUTA DE CONTRATODEREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS E A EMPRESA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 51/2023**

**TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**

Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS, Estado de Minas Gerais, CNPJ 18.094.870/0001-32, situada à Rua Coronel Ferrão nº. 259 - Centro - nesta cidade, denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Willian Nunes Dornelas, casado, trabalhador rural, portador do CPF n°. 069.216.926-12, RG n°. MG - 13.969.706 residente a Rua Padre Jose Rocha nº. 69, Centro, na cidade de Senhora dos Remédios – MG e a Empresa \_\_\_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_ situada na (endereço completo), denominada CONTRATADA, representada pelo seu representante legal (qualificação completa), em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 51/2023 com a proposta respectiva, nos termos da Lei nº.10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº. 1000 de 09 de Fevereiro de 2009 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alterações e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO** |

* 1. Constitui objeto deste contrato o **Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.**

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR** |

2.1. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de acordo com os valores registrados na Ata de Registro de Preços do edital em epígrafe, sendo um valor total ESTIMADO de R$\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO** |

3.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega do objeto licitado e apresentação da respectiva N.F. (nota fiscal) mediante assinatura do contrato e assinatura dos empenhos.

3.2. Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** |

4.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

2.03.02.10.301.0012.2.0029.33.90.30.00

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO** |

5.1. A Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios/MG, através de representante fará fiscalização no presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a ocorrer.

|  |
| --- |
| **CLÁSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS** |

6.1. A entrega do objeto licitado será parcelada conforme O. F. (ordem de fornecimento), não havendo cota mínima para pedido, exceto para os itens que a quantidade mínima a ser pedida está descrita no Anexo I, devendo a mercadoria ser entregue num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da referida ordem emitida pelo Setor de Compras/Licitações com a apresentação da respectiva N. F. (nota fiscal), no horario de 7:00 às 16:00 horas na Secretaria requisitante.

|  |
| --- |
| CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES |

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de contrato pelos produtos que forem fornecidos pela CONTRATADA.

7.2. A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do objeto à CONTRATANTE, de acordo com as condições previstas neste instrumento e fixadas no edital da licitação.

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL** |

8.1. Este contrato de fornecimento poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo com o que dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.

8.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES** |

9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

I - Advertência por escrito;

II- Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do total estimado contratado, pela falta de fornecimento dos itens;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.

9.2**.** As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa, nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93.

9.3. As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela DETENTORA DA ATA como relevante.

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO** |

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a apli­cação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei n° 8.666/93.

10.2. A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delinea­das no art. 79, da Lei n° 8.666/93.

10.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao paga­mento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

|  |
| --- |
| **CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL** |

11.1. O prazo de vigência do presente contrato será até ...................., contados a partir da data da sua assinatura.

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL** |

12.1. Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal n°. 8.666/93 e Lei Federal n°. 10.520/02.

|  |
| --- |
| **CLÁSUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO** |

13.1. Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante solicitação da DETENTORA DA ATA e desde que sejam satisfatoriamente apresentados elementos que demonstrem a necessidade de readequação, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal n°. 8.666/93.

13.2. As solicitações referidas no item 13.1 deverão vir acompanhadas de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, se for o caso.

|  |
| --- |
| **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO** |

14.1. Elegem as partes contratantes o foro da comarca de Barbacena/MG, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e CONTRATADA, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Senhora dos Remédios/MG, \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Willian Nunes Dornelas**

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Detentor

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO VI **(DECLARAÇÃO)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGÃO | 51/2023 |

**DECLARAÇÃO**

............ inscrita no CNPJ nº .................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ................ portador (a) da Carteira de Identidade nº .............................. e do CPF nº ......................, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

**RESSALVA.**

( ) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.

(**OBS**: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data

(*NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA*)

(*ENDEREÇO*, SE INEXISTENTE NO PAPEL TIMBRADO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO VII **(DECLARAÇÃO)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGÃO | 51/2023 |

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**

(*Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa, caso tenha)*

A Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DECLARA**, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas nos art. 42 a 49 e por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006.

Local e data

(*NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA*)

(*ENDEREÇO*, SE INEXISTENTE NO PAPEL TIMBRADO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO VIII **(DECLARAÇÃO)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGÃO | 51/2023 |

**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL E HABILITAÇÃO**

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES-MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Ref. Processo Licitatório N°. 91/2023

Pregão Presencial N°. 51/2023

O signatário da presente, em nome da proponente declara, expressamente, que se submete às condições estabelecidas no Edital em pauta, nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS.

O signatário da presente declara, também, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação, objeto do presente Edital.

Declara ainda, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial nº. 51/2023.

Local e data

(*NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA*)

(*ENDEREÇO*, SE INEXISTENTE NO PAPEL TIMBRADO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS | | |
| PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO IX **(DECLARAÇÃO)** | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2023 | | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL |  |
| PREGAO | LICITAÇÃO | 91/2023 |
| Nº. 51/2023 | PREGÃO | 51/2023 |

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no Pregão Presencial nº. 51/2023, da Prefeitura do Município de Senhora dos Remédios, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa abaixo identificada não tem qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

Local e data

(*NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA*)

(*ENDEREÇO*, SE INEXISTENTE NO PAPEL TIMBRADO)